工程量清单编制说明

一.工程概况：

1.项目名称：高桥二期配售型保障性住房建设项目室外给水及1#设备用房工程

2.建设地点：高桥二期

3.项目概况：本项目主要建设室外一次、二次给水管网工程、室外消火栓、1#设备用房改造等，不含各栋楼1-3层市政直供、二次供水及地库内管道，但需考虑与各栋楼及地库内管道的接驳。具体建设内容详见设计图纸及工程量清单。

二.工程招标范围：

工程内容：设计图纸范围内的工程施工内容，详见招标文件须知中“招标范围”、“计算范围及计价依据”。

三.编制依据及有关资料：

1.项目批复文件；

2.建设单位提供项目的设计图纸及答疑文件；

3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《2013宁夏建设工程清单计价规范实施细则》（宁建发[2014]108号）；

4.取费类别：建筑工程三类、安装工程三类；

5.相关的规范、标准图集和技术资料；

6.暂列金按分部分项工程费的5%计取。

四.其他事项说明：

1.本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规则、计价管理办法及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；

2.分部分项工程量清单中对于工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见工程量清单中相关图集、施工图纸、答疑文件、说明及验收移交标准；

3.报价需综合考虑材料运输及搬运费；

4.税金：按增值税税率9%计入；

5.本项目所有现浇混凝土采用预拌混凝土,砂浆采用预拌砂浆，运距根据施工现场自行考虑；泵房要求张贴进出通道安全标识，管道流向标识，设备名称标识。二次供水人员管理公示栏，水泵房管理制度、二次供水卫生安全制度、二次供水卫生要求、二次供水设施卫生管理制度、水箱管理制度、供管水人员"五病"调离制度、二次供水设施管理人员职责等标识牌，具体以设计图纸及验收移交标准实施。

6.本项目泵房智能化工程及配电、电缆控制系统及其他事项具体由施工单位进行深化，保证满足验收移交标准实施，报价需考虑全部费用。